За 2025 год производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории Комсомольского сельского поселения отобрано 202 пробы питьевой воды. В том числе 86 проб на водозаборных сооружениях и 116 проб в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.
За 2025 год промыто 3220 метров водопроводной сети.
Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района. В 2025 году чистка и дезинфекция водонапорных башен в Комсомольском сельском поселении проводилась 01.07 и 29.07. В 2026 году мероприятия по чистке и дезинфекции водонапорных башен запланированы на июль месяц.
В течение года выполнен ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 1,782 км
